## Сплит кондиционеры
Оборудование | № | Внутренний блок | Типоразмеры | Применимость | Наружный блок | Дек. панель | Описание | Примечание
RAC (сплит) | 1 | RAK-PCB(С) | 18,25,35 | сплит | RAC-WCB(С) |  | Настенный В.Б сплит системы | Премиум
| 2 | RAK-PCPA | 18,25,35 | сплит | RAC-WCPA |  |  | Премиум-лайт
| 3 | RAK-RXB | 25,35,50 | сплит и мульти | RAC-WXB |  |  | Акебоно
| 4 | RAK-RPB(С) | 18,25 | сплит и мульти | RAC-WPB(С) |  |  | Перформанс
| 5 | RAK-RPC | 35,50 | сплит и мульти | RAC-WPС
| 6 | RAK-PPA | 60,70 | сплит | RAC-WPA
| 7 | RAK-PEC | 18,25,35,50 | сплит | RAC-WEС |  |  | Эко-комфорт
| 8 | RAK-PED | 18,25,35,50 | сплит | RAC-WED |  |  | Эко-комфорт R32
| 9 | RAF-RXB | 25,35,50 | сплит и мульти | RAC-FXB |  | Напольный В.Б сплит системы | Акебоно
| 10 | RAF-RPA | 25,35,50 | сплит | RAC-FPA |  |  | Перформанс
| 11 | RAD-RPA | 25,35,50 | сплит | RAC-NPA |  | Канальный В.Б сплит системы
| 12 | RAD-PPA | 50,60,70 | сплит | RAC-DPA
| 13 | RAI-RPA | 25,35,50 | сплит | RAC-NPA | RAI-ECPP | Комп. кассетный В.Б сплит системы
RAC (м-сплит) |  |  |  | мульти сплит | RAM33NP2B |  | Наружные блоки мульти-сплит кондиционеров | 2 Вн.бл.
|  |  |  | мульти сплит | RAM40NP2B |  |  | 2 Вн.бл.
|  |  |  | мульти сплит | RAM53NP2B |  |  | 2 Вн.бл.
|  |  |  | мульти сплит | RAM53NP3B |  |  | 2-3 Вн.бл.
|  |  |  | мульти сплит | RAM68NP3B |  |  | 2-3 Вн.бл.
|  |  |  | мульти сплит | RAM70NP4B |  |  | 2-4 Вн.бл.
|  |  |  | мульти сплит | RAM90NP5B |  |  | 2-5 Вн.бл.
|  |  |  | мульти сплит | RAM110NP6B |  |  | 2-3 ВБ в контуре
| 14 | RAK18QXB | 18 | мульти сплит |  |  | Настенный В.Б м-сплит системы | Акебоно
| 15 | RAK15QPB | 15 | мульти сплит |  |  |  | Перформанс
| 16 | RAD-QPB | 18,25,35,50 | мульти сплит |  |  | Канальный В.Б м-сплит системы
| 17 | RAI-QPB | 25,35,50 | мульти сплит |  | RAI-ECPP | Комп. кассетный В.Б м-сплит системы
Аксессуары |  | Наименование |  | Применимость (№ линейки) |  | Описание
|  | SPX-RCDA |  | 11/12/16 |  | Упрощенный проводной пульт ДУ |  |  | 11 | 12 | [11 empty] | 11/12///////////
|  | SPX-RCDB |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/14/15/17 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |  |  | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13//
|  | SPX-WKT2 |  | 1/2/3/4/5/7/8/9/14/15/16/17 |  | Проводной пульт ДУ (длина стандартного кабеля 5 м) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 1/2/3/4/5/7/8/9/////
|  | SPX-WKT5M |  | 1/2/3/4/5/7/8/9/14/15/16/17 |  | Дополнительный кабель для подключения проводного ПДУ, длина 5 м |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 1/2/3/4/5/7/8/9/////
|  | SPX-RCKA |  | 11/12/16 |  | Комплект инфракрасного пульта ДУ и настенного приемника сигнала |  |  | 11 1 1 1: 11; 12 2 2 2: 12 | [5 empty] | 11/12///////////
|  | SPX-RTH1 |  | 12/16 |  | Выносной датчик температуры воздуха в помещении |  |  | 11 1 1 1: 12 | [5 empty] | 12////////////
|  | SPX-CFH25 |  | 1/2/3/4/5/7/8/9/10/14/15 |  | Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (компл. Лев и Прав) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 1/2/3/4/7/8/9/10/////
|  | SPX-NTW3 |  | 6(модель 60)/13/17 |  | Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля |  |  | 12 1: 5(?); 12 2: 13 | [5 empty] | 5(?)/13///////////
|  | SPX-NTW4 |  | 6(модель 70) |  |  |  |  | 12 1: 6(?) | [5 empty] | 6(?)////////////
|  | SPX-SPF3 |  | 6(модель 60) |  | Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали |  |  | 12 1: 6(50) | [5 empty] | 6(50)////////////
|  | SPX-SPF4 |  | 6(модель 70) |  |  |  |  | 12 1: 6(70) | [5 empty] | 6(70)////////////
|  | SPX-SPF6 |  | 2/4/7/8/15 |  |  |  |  | 12 1: 2; 12 2: 4; 12 3: 7; 12 4: 8 | [5 empty] | 2/4/7/8/////////
|  | SPX-SPF7 |  | 5 |  |  |  |  | 12 1: 5 | [5 empty] | 5////////////
|  | SPX-DST1 |  | Все RAC кондиционеры |  | Разветвитель сигнала проводного пульта, для группового управления |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 1/2/3/4/5/7/8/9/10/11/12/13/
|  | SPX-WDST8M |  | Все RAC кондиционеры |  | Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 1/2/3/4/5/7/8/9/10/11/12/13/
|  | SPX-WDC1 |  | 2/10 |  | Комплект для управления посредством «сухого контакта» |  |  | 5 1 1: 2; 5 2 2: 10 |  | 2/10///////////
|  | SPX-WDC2 |  | 11/12/13/16/17 |  |  |  |  | 5 1 1: 11; 5 2 2: 12; 5 3 3: 13 |  | 11/12/13//////////
|  | SPX-WDC3 |  | 1/3/7/8/9/14 |  |  |  |  | 5 1 1: 1; 5 2 2: 3; 5 3 3: 7; 5 4 4: 8; 5 5 5: 9 |  | 1/3/7/8/9////////
|  | SPX-WDC4 |  | 6 |  |  |  |  | 5 1 1: 6 |  | 6////////////
|  | HA-S100TSA |  |  |  | Комплект для контроля сигнала «авария»
|  | SPX-WDC6+HA-S100TSA |  | 16/17 |  | Комплект для управления через «сухой контакт» и контроля сигнала «авария»
|  | SPX-WDC5+HA-S100TSA |  | 1/3/4/5/7/8/9/14/15 |  |  |  |  | 5 1 1: 1; 5 2 2: 3; 5 3 3: 4; 5 4 4: 5; 5 5 5: 7; 5 7 7: 8; 5 8 8: 9 |  | 1/3/4/5/7/8/9//////
|  | PSC-6RAD |  | Все RAC кондиционеры |  | Адаптер для подключения к сети H-link |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

## PAC
Оборудование | Серия | № | Наименование | Панель | Эл. питание | Типоразмеры | Холодопроизводительность | Описание
PAC наружные блоки | ES | Н1 | RAS-HVRNS3 |  | 230/1/50 | 3, 4, 5, 6 | 7.1, 10.0, 12.5, 14.0 | Возможность подключения одного или нескольких (до 4) внутренних блоков к наружному блоку. При подключении нескольких блоков независимое управление параметрами внутренних блоков (кроме температуры).
|  | Н2 | RAS-HRNS3 |  | 400/3/50 | 4, 5, 6, 8, 10 | 10.0, 12.5, 14.1, 20.0, 25.0
| IVX Standart | Н3 | RAS-HVNC1 |  | 230/1/50 | 3, 4, 5, 6 | 7.1, 10.0, 12.5, 14.0 | Индивидуальная работа каждого внутреннего блока при подключении нескольких (до 4) внутренних блоков на один наружный. Производительность подкюченных ВБ может составлять 90–115% от наружного.
|  | Н4 | RAS-HNC1 |  | 400/3/50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 10.0, 12.5, 14.1, 20.0, 25.0, 30
| IVX Premium | Н5 | RAS-HVNP1 |  | 230/1/50 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 7.1, 10.0, 12.5, 14.0 | Индивидуальная работа каждого внутреннего блока при подключении нескольких (до 8) внутренних блоков на один наружный. Производительность подкюченных ВБ может составлять 50–120% от наружного.
|  | Н6 | RAS-HNP1 |  | 400/3/50 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 10.0, 12.5, 14.1, 20.0, 25.0, 30
| IVX ККБ | Н7 | RAS-HVNP1 |  | 230/1/50 | 3, 4, 5, 6 | 7.1, 10.0, 12.5, 14.0 | Совместимы только с DX kit EXV-E2
|  | Н8 | RAS-HNP1 |  | 400/3/50 | 4, 5, 6, 8, 10 | 10.0, 12.5, 14.1, 20.0, 25.0
| IVX Centrifugal | Н9 | RASC-HNPE |  | 400/3/50 | 4, 5, 6, 8, 10 | 10.0, 12.5, 14.1, 20.0, 25.0 | Индивидуальная работа каждого внутреннего блока при подключении нескольких (до 6) внутренних блоков на один наружный. Производительность подкюченных ВБ может составлять 75–120% от наружного.
PAC/VRF универсальные внутренние блоки | Настенные | В1 | RPK-FSN3M |  | 230/1/50 | 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | 2, 2.5, 3.6, 5, 5.6, 7.1, 10 | Со встроенным электронным клапаном
|  | В2 | RPK-FSNH3M |  | 230/1/50 | 0.8, 1, 1.5 | 2, 2.5, 3.6 | С выносным электронным кклапаном
| Кассетные | В3 | RCIM-FSN4 | P-AP56NAM | 230/1/50 | 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5 | 2, 2.5, 3.6, 5, 5.6 | Компактные четырёхпоточные
|  | В4 | RCI-FSN4 | P-N23NA2 | 230/1/50 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 2.5, 3.6, 5, 5.6, 7.1, 10, 12.5, 14 | Полноразмерные четырёхпоточные
|  | В5 | RCD-FSN3 | P-AP90DNA (08-3) P-AP16DNA (4-6) | 230/1/50 | 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 2.5, 3.6, 5, 5.6, 7.1, 10, 12.5, 14 | Двухпоточные
| Подпотолочные | В6 | RPC-FSN3E |  | 230/1/50 | 3, 4, 5, 6 | 7.1, 10, 12.5, 14 | Стандартные
|  | В7 | RPC-FSN3 |  | 230/1/50 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 3.6, 5, 5.6, 7.1, 10, 12.5, 14 | Высокоэффективные
| Канальные короткие низконапорные | В8 | RPIM-FSN4E |  | 230/1/50 | 0.8, 1, 1.5 | 2, 2.5, 3.6 | 20 (0-30) Па
|  | В9 | RPIM-FSN4E-DU |  | 230/1/50 | 0.8, 1, 1.5 | 2, 2.5, 3.6 | 20 (0-30) Па, с дренажным насосом
| Канальные низконапорные | В10 | RPI-FSN4E |  | 230/1/50 | 0.8, 1, 1.5 | 2, 2.5, 3.6 | 20 (0-30) Па, с дренажным насосом
| Канальные средненапорные | В11 | RPI-FSN4E |  | 230/1/50 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 5, 5.6, 7.1, 10, 12.5, 14 | 30 (0-120) Па, с дренажным насосом
| Канальные высоконапорные | В12 | RPI-FSN3E |  | 230/1/50 | 8, 10 | 20, 25 | 220 Па. Совместимы только с блоками IVX
| Напольные | В13 | RPF-FSN2E |  | 230/1/50 | 1, 1.5, 2, 2.5 | 2.5, 3.6, 5, 5.6 | В корпусе
|  | В14 | RPFI-FSN2E |  | 230/1/50 | 1, 1.5, 2, 2.5 | 2.5, 3.6, 5, 6.3 | Без корпуса
Комплект DX-KIT |  | B15 | EXV-E2 |  | 230/1/50 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 5, 6, 7.1, 10, 12.5, 14, 20, 25 | Использование наружных блоков Set Free и IVX ККБ в качестве ККБ
Макс. расход (м3/ч) / Макс. напор (Па), (х/производительность, кВт).
Рекуперативные вент. установки |  | В16 | KPI-E4E |  | 230/1/50 | 252,502,802,1002,1502,2002 | 250/60(-),500/77(-),800/100(-),1000/120(-), 1500/132(-),2000/135(-) | Целлулоидный теплообменник, совместимость с Set Free и PAC
|  | B17 | KPI-X4E |  | 230/1/50 | 502,802,1002 | 500/150 (5,3),800/125 (8,0),1000/120 (10,8) | Целлулоидный теплообменник, испаритель, совместимость с Set Free и PAC
* Возможна коррекция производительности на шаг вниз для блоков 1.5, 2.0 ,2.5 HP.
Оборудование | Наименование | Применимость (№ линейки) | [5 empty] | Описание
PAC/VRF Аксессуары внутренних блоков (управление) | PC-AWR | В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14 | [5 empty] | Беспроводной пульт ДУ
| PC ALHC1 | В3 | [5 empty] | Комплект беспроводного пульта ДУ для компактных кассетных блоков
| PC-ALH3 | В4 | [5 empty] | Комплект беспроводного пульта ДУ для полноразмерных кассетных блоков
| PC-ALHD | В5 | [5 empty] | Комплект беспроводного пульта ДУ для двухпоточных кассетных блоков
| PC-ARH | В1, В2, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14 | [5 empty] | Упрощенный проводной пульт ДУ
| PC-ARFPE | В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, B15 | [5 empty] | Полнофункциональный проводной пульт ДУ
| PC-ALHZ | В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14 | [5 empty] | Настенный ИК приёмник для беспроводного пульта
| PC-ALHZF | В3, В4
| PC-ALHP1 | В6
| EV-1,5N1 | В2 | [5 empty] | Внешний ERV (расширительный вентиль)
| PCC 1A | Для всех моделей PAC/VRF внутренних блоков | [5 empty] | Соединитель для входных / выходных сигналов
| THM R2AE | Для всех моделей PAC/VRF внутренних блоков | [5 empty] | Выносной датчик температуры, кабель длиной 8 м.
| SOR-NEP | B7 | [5 empty] | Датчик движения для внутренних блоков RPС-FSN3
| SOR-NED | В5 | [5 empty] | Датчик движения для внутренних блоков RCD-FSN3
PAC/VRF Аксессуары (дренаж) | DUPC-63K1 | B7 | [5 empty] | Насос отвода конденсата для RPC-1.5–2.5FSN3
| DUPC-71K1 | B7 | [5 empty] | Насос отвода конденсата для RPC-3.0FSN3
| DUPC-160K1 | B7 | [5 empty] | Насос отвода конденсата для RPC-4.0FSN3 — RPC-6.0FSN3
| DU-M1E | В8, В9 | [5 empty] | Насос отвода конденсата от внутреннего блока RPIM
PAC/VRF Аксессуары (вентиляция) | EF-456NE | B11 | [5 empty] | Комплект подачи свежего воздуха ECONOFRESH
| STL-L600 | B16, B17 | [5 empty] | Шумоглушители
| HEF | B165, B17 | [5 empty] | Фильтры тонкой очистки класса F7
| PD-75A | B4 | [5 empty] | Патрубки для подключения воздуховодов наружного воздуха
| PD-75 | В3 | [5 empty] | Патрубки для подсоединения воздуховодов наружного воздуха для ВБ RCIM
| PDF-71C1 | В4 | [5 empty] | Фланец отвода части воздушного потока в соседнее помещение (блоки RCI)
| PDF-160C1 | В4 | [5 empty] | Фланец отвода части воздушного потока в соседнее помещение (блоки RCI)
| PI-160LS1 | В4 | [5 empty] | Заглушка воздухораспределительного отверстия для блоков RCI
Note on D15: Sergey D. Ivanov: в бумажном каталоге опечатка - написано FSN2
Note on B31: Sergey D. Ivanov: В бумажном каталоге ошибочно указано ARW

## VRF
Оборудование | Серия | № | Наименование | Панель | Эл. питание | Типоразмер ед. блока | Холодопроизводительность | Описание
PAC - наружные блоки | Set Free MINI |  | RAS-FSVN3E |  | 230/1/50 | 4, 5, 6 | 11.2, 14.0, 15.5 | Одновременная работа всех блоков в одном режиме — только охлаждение или только нагрев. 8/10/12 (4/5/6 типоразмеры) внутренних блоков с независимым управлением
|  |  | RAS-FSNY3E |  | 400/3/50 | 4, 5, 6 | 11.2, 14.0, 15.5
| Set Free Side Flow |  | RAS-FSNM |  | 400/3/50 | 8, 10, 12 | 22.4, 28.0, 33.5 | Одновременная работа всех блоков в одном режиме, до 10 внутренних блоков с независимым управлением
| Set Free |  | RAS-FSXN1E |  | 400/3/50 | 8, 10, 12, 14, 16 | 22.4, 28.0, 33.5, 40, 45 | Универсальная двух/трёхтрубная модульная серия (комплектуются наружные секции от 45 до 150 кВт)
|  |  | RAS-FSXNHE |  | 400/3/50 | 5, 6, 8, 10, 12 | 14.0, 16.0, 22.4, 28.0, 33.5 | Универсальная высокоэффективная двух/трёхтрубная модульная серия (комплектуются наружные секции от 33,5 до 100 кВт)
PAC/VRF универсальные внутренние блоки | Настенные | В1 | RPK-FSN3M |  | 230/1/50 | 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | 1.7, 2.2, 2.8, 4, 5.6, 7.1, 8, 11.2 | Со встроенным электронным клапаном
|  | В2 | RPK-FSNH3M |  | 230/1/50 | 0.6, 0.8, 1, 1.5 | 2.2, 2.8, 4 | С выносным электронным кклапаном
| Кассетные | В3 | RCIM-FSN4 | P-AP56NAM | 230/1/50 | 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5 | 2, 2.5, 3.6, 5, 5.6 | Компактные четырёхпоточные
|  | В4 | RCI-FSN4 | P-N23NA2 | 230/1/50 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 2.8, 4, 5.6, 7.1, 8, 11.2, 14, 16 | Полноразмерные четырёхпоточные
|  | В5 | RCD-FSN3 | P-AP90DNA (08-3) P-AP16DNA (4-6) | 230/1/50 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 2.8, 4, 5.6, 7.1, 8, 11.2, 14, 16 | Двухпоточные
| Подпотолочные | В6 | RPC-FSN3E |  | 230/1/50 | 3, 4, 5, 6 | 8, 11.2, 14, 16 | Стандартные
|  | В7 | RPC-FSN3 |  | 230/1/50 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 4, 5.6, 7.1, 8, 11.2, 14, 16 | Высокоэффективные
| Канальные короткие низконапорные | В8 | RPIM-FSN4E |  | 230/1/50 | 0.6, 0.8, 1, 1.5 | 1.7, 2.2, 2.8, 4 | 20 (0-30) Па
|  | В9 | RPIM-FSN4E-DU |  | 230/1/50 | 0.6, 0.8, 1, 1.5 | 1.7, 2.2, 2.8, 4 | 20 (0-30) Па, с дренажным насосом
| Канальные низконапорные | В10 | RPI-FSN4E |  | 230/1/50 | 0.6, 0.8, 1, 1.5 | 1.7, 2.2, 2.8, 4 | 20 (0-30) Па, с дренажным насосом
| Канальные средненапорные | В11 | RPI-FSN4E |  | 230/1/50 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 5.6, 7.1, 8, 11.2, 14, 16 | 30 (0-120) Па, с дренажным насосом
| Канальные высоконапорные | В12 | RPI-FSN3E |  | 230/1/50 | 8, 10, 16, 20 | 25, 31, 50, 63 | 220 Па.
| Напольные | В13 | RPF-FSN2E |  | 230/1/50 | 1, 1.5, 2, 2.5 | 2.8, 4, 5.6, 7.1 | В корпусе
|  | В14 | RPFI-FSN2E |  | 230/1/50 | 1, 1.5, 2, 2.5 | 2.8, 4, 5.6, 7.1 | Без корпуса
Комплект DX-KIT |  | B15 | EXV-E2 |  | 230/1/50 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 5.6, 7.1, 8, 11.2, 14, 16, 22.4, 28 | Использование наружных блоков Set Free и IVX ККБ в качестве ККБ
Макс. расход (м3/ч) / Макс. напор (Па), (х/производительность, кВт).
Рекуперативные вент. установки |  | В16 | KPI-E4E |  | 230/1/50 | 252,502,802,1002,1502,2002 | 250/60(-),500/77(-),800/100(-),1000/120(-), 1500/132(-),2000/135(-) | Целлулоидный теплообменник, совместимость с Set Free и PAC
|  | B17 | KPI-X4E |  | 230/1/50 | 502,802,1002 | 500/150 (5,3),800/125 (8,0),1000/120 (10,8) | Целлулоидный теплообменник, испаритель, совместимость с Set Free и PAC
* Возможна коррекция производительности на шаг вниз для блоков 1.5, 2.0 ,2.5 HP.
Оборудование | Наименование | Применимость (№ линейки) | [5 empty] | Описание
PAC/VRF Аксессуары внутренних блоков (управление) | PC-AWR | В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14 | [5 empty] | Беспроводной пульт ДУ
| PC ALHC1 | В3 | [5 empty] | Комплект беспроводного пульта ДУ для компактных кассетных блоков
| PC-ALH3 | В4 | [5 empty] | Комплект беспроводного пульта ДУ для полноразмерных кассетных блоков
| PC-ALHD | В5 | [5 empty] | Комплект беспроводного пульта ДУ для двухпоточных кассетных блоков
| PC-ARH | В1, В2, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14 | [5 empty] | Упрощенный проводной пульт ДУ
| PC-ARFPE | В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, B15 | [5 empty] | Полнофункциональный проводной пульт ДУ
| PC-ALHZ | В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14 | [5 empty] | Настенный ИК приёмник для беспроводного пульта
| PC-ALHZF | В3, В4
| PC-ALHP1 | В6
| EV-1,5N1 | В2 | [5 empty] | Внешний ERV (расширительный вентиль)
| PCC 1A | Для всех моделей PAC/VRF внутренних блоков | [5 empty] | Соединитель для входных / выходных сигналов
| THM R2AE | Для всех моделей PAC/VRF внутренних блоков | [5 empty] | Выносной датчик температуры, кабель длиной 8 м.
| SOR-NEP | B7 | [5 empty] | Датчик движения для внутренних блоков RPС-FSN3
| SOR-NED | В5 | [5 empty] | Датчик движения для внутренних блоков RCD-FSN3
PAC/VRF Аксессуары (дренаж) | DUPC-63K1 | B7 | [5 empty] | Насос отвода конденсата для RPC-1.5–2.5FSN3
| DUPC-71K1 | B7 | [5 empty] | Насос отвода конденсата для RPC-3.0FSN3
| DUPC-160K1 | B7 | [5 empty] | Насос отвода конденсата для RPC-4.0FSN3 — RPC-6.0FSN3
| DU-M1E | В8, В9 | [5 empty] | Насос отвода конденсата от внутреннего блока RPIM
PAC/VRF Аксессуары (вентиляция) | EF-456NE | B11 | [5 empty] | Комплект подачи свежего воздуха ECONOFRESH
| STL-L600 | B16, B17 | [5 empty] | Шумоглушители
| HEF | B165, B17 | [5 empty] | Фильтры тонкой очистки класса F7
| PD-75A | B4 | [5 empty] | Патрубки для подключения воздуховодов наружного воздуха
| PD-75 | В3 | [5 empty] | Патрубки для подсоединения воздуховодов наружного воздуха для ВБ RCIM
| PDF-71C1 | В4 | [5 empty] | Фланец отвода части воздушного потока в соседнее помещение (блоки RCI)
| PDF-160C1 | В4 | [5 empty] | Фланец отвода части воздушного потока в соседнее помещение (блоки RCI)
| PI-160LS1 | В4 | [5 empty] | Заглушка воздухораспределительного отверстия для блоков RCI
Note on D11: Sergey D. Ivanov: в бумажном каталоге опечатка - написано FSN2
Note on B27: Sergey D. Ivanov: В бумажном каталоге ошибочно указано ARW